No. PR: BTL/PR-26/INV/0082

- TUJUAN PENGADAAN

Digunakan dalam membantu operasional kinerja alat Laboratorium dalam keadaan Listrik tidak stabil sehingga dapat memaksimalkan aliran Listrik yang terhubung kepada alat Laboratorium yang berada di Unit Pelayanan Indonesia Bulk Terminal (IBT) Project PT Aritmin Indonesia Site Senakin.

| Kebutuhan Pengadaan | : | Cabang Batulicin |
| --- | --- | --- |
|  | : | Jl. Dharma Praja RT. 001 RW. 001 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan |

Kebutuhan pengadaan untuk kegiatan porfofolio Batubara.

|  | Kebutuhan Rutin: |  | Kebutuhan Poyek di Site Senakin PT Arutmin Indonesia |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Barang: |  | Barang: |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Expend |  |  | Expend |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inventory |  |  | Inventory |  |  |
|  | Non-Fixed Asset |  |  | Non-Fixed Asset |  |  |
|  | Investasi: |  |  | Investasi: |  |  |
|  |  | Penambahan |  |  | Penambahan |
|  |  | Penggantian: |  |  | Penggantian, |
|  |  | No. Inventaris: … Alasan … |  |  | No. Inventaris: … Alasan … |

- SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH DAN PERKIRAAN HARGA **)

- Penjelasan Kebutuhan:

| Nama barang a) | UPS |
| --- | --- |
| Merk | Riello atau setara |
| Type | 5 KVA |
| Persyaratan tambahan | - Terlampir |
| Jumlah | 2 Unit |
| Harga satuan (-PPN 11%) (Rp) b) | Rp. 00.000.000 |
| Jumlah Harga (-PPN 11%) (Rp) c) | Rp. 000.000.000 |

- Pengajuan barang:

- Agar disertakan gambar/foto barangnya (jika ada)

Pengadaan barangnya termasuk        Sentralisasi         Desentralisasi

Bila AT proyek harus melampirkan           RAB Proyek

(diserahkan ke pemilik proyek)	       Ijin direktur terkait, jika RAB hanya sampai Ka. SBU/Cab/Ka. Subditkom

Dokumen lainnya

- Pengajuan sebagai tindak lanjut kontrak payung harus melampirkan data monitoring penerimaan barang sebelumnya.

Barang yang di ajukan adalah barang :       Import        Dalam negeri

Apabila barang yang diajukan adalah barang import apakah terdapat barang subtitusi yang diproduksi di dalam negeri:         Ya         Tidak

- Apabila terdapat barang subtitusi yang diproduksi dalam negeri, berikan alasan untuk tetap memilih barang import:

……………………………………………………………………………………………..

- Perhitungan//penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana terlampir;

- Mekanisme pengajuan:

Bila nilai PR Non investasi > Rp 1 miliar	 Kajian risiko (aplikasi RPDV)

Pembayarannya       Single/Sekaligus 	    Multi/Bertahap (terlampir).

- Barang investasi (per satuan barang dan/atau kelompok investasi (1. Tanah, 2. Bangunan, 3. Perlengkapan/Mesin Gedung, 4. Peralatan Operasi (sesuai portofolionya), 5. Kendaraan, 6. Peralatan/perabot Kantor, 7. Peralatan Sistem Informasi)):

| Kelompok Investasi | Jenis | Nilai | Kelengkapan Dokumen |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanah & Bangunan | Penambahan & Penggantian | > Rp10 juta | - Proposal Investasi Tanah dan Bangunan (ISK-SCI-UMU-016) - Review Proposal dari Divisi UMA |
| Perlengkapan Mesin, Perabot Kantor, Peralatan IT | Penambahan & Penggantian | > Rp 10 juta & < Rp500 juta | - Term of Reference (TOR) |
|  |  | > Rp500 juta | - Kajian Kebutuhan Investasi (KBI) - Review KBI Fungsi Teknis |
| Peralatan Operasional | Penambahan | > Rp 10 juta & < Rp100 juta | - Term of Reference (TOR) |
|  |  | > Rp 100 juta & < Rp1 miliar | - Kajian Kebutuhan Investasi (KBI) - Review KBI dari Fungsi Teknis |
|  |  | > Rp 1 miliar | - Term of Reference (TOR) - Kajian Kelayakan Investasi (KLI) - Review KLI dari Fungsi Teknis - Kajian Risiko Investasi (KRI) - Review KRI dari Divisi MSR - Persetujuan Direksi untuk risiko tinggi |
|  | Penggantian | > Rp 10 juta & < Rp100 juta | - Term of Reference (TOR) |
|  |  | > Rp 100 juta | - Term of Reference (TOR) - Kajian Kebutuhan Investasi (KBI) |
|  | Pengembangan/ pengayaan produk | > Rp10 juta | - Kajian Studi Kelayakan Bisnis (SKB) - Review SKB dari Fungsi Teknis - Kajian Risiko Investasi (KRI) - Review KRI dari Divisi MSR - Persetujuan Direksi untuk risiko tinggi |

- BATASAN WAKTU/ JADWAL PENGADAAN

Pemenuhan pengadaan/pekerjaan diterima maksimal tanggal 31 Mei 2026

Alokasi pemenuhan Pengadaan untuk Fungsi/Bidang/Bagian: Cabang Batulicin Unit Pelayanan Indonesia Bulk Terminal (IBT) Project PT Arutmin Indonesia Site Senakin

PIC pengajuan/proses Pengadaan: Joko Suharto selaku Kepala Bidang Dukungan Bisnis

- SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PENYEDIA EKSTERNAL ***)

Menjamin alat dalam beroperasi secara maksimal dan dilengkapi dengan garansi pada alat. Menjamin alat memiliki setifikat layak pakai dalam menunjang peralatan yang ada di laboratorium Site Senakin.

- Keagenan

Penyedia Eksternal merupakan distributor/dealer/agen yang ditunjuk resmi oleh pabrik atau pemegang hak cipta untuk pemasaran di Indonesia yang dibuktikan dengan surat resmi penunjukan dari distributor tunggal.

- Pengalaman Implementasi

Penyedia Eksternal berpengalaman dalam instalasi dan implementasi dengan melampirkan referensi-referensi dari perusahaan lain yang menggunakan alat tersebut.

- Pelayanan Purna Jual/ Maintenance

Penyedia Eksternal harus memberikan garansi selama satu (1) tahun sejak dibuatnya Berita Acara Uji Coba.

Yang dimaksud dengan garansi adalah:

- Garansi suku cadang selama 6 bulan dan service selama 1 tahun;

- Tersedianya suku cadang;

- Tersedianya teknisi yang berpengalaman dan tercatat sebagai pegawai tetap, untuk perbaikan alat dan sanggup datang segera jika diperlukan;

- Selama masa garansi bila perbaikan-perbaikan dilakukan diluar SUCOFINDO dalam jangka waktu yang cukup lama, maka pemasok berkewajiban untuk meminjamkan peralatan pengganti, supaya operasional SUCOFINDO tidak terganggu.

- Untuk pengadaan yang memerlukan ketentuan khusus:

- Penyedia Eksternal harus memberikan jaminan asuransi.  Ya

- Penyedia Eksternal harus melengkapi persyaratan K3L: …

- Pemberian Training

- Cara menset-up alat.

- Maintenance dan trouble shooting.

- Penelenggaraan training tidak disubkontrakkan kepada pihak ketiga.

- Uji Coba

- Penyedia Eksternal wajib melakukan uji coba barang/alat yang dipasok di SUCOFINDO untuk membuktikan bahwa barang/alat yang dipasok dapat bekerja dan dioperasikan dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis.

- Hasil uji coba harus disahkan oleh Unsur Pemakai/Teknis.

- Persyaratan PDN / TKDN

Penyedia eksternal wajib melampirkan sertifikat TKDN dengan nilai TKDN ≥ 25%.

LAMPIRAN

| Kapasitas Daya | 5000 VA / 4500 Watt atau 5000 Watt (tergantung model). |
| --- | --- |
| Teknologi | Online Double Conversion (menjamin daya bersih tanpa jeda). |
| Output | Gelombang Sinus Murni (Pure Sine Wave). |
| Tegangan | Input/Output 230V (rentang 220V - 240V). |
| Bentuk | Rack/Tower Convertible (bisa dipasang di rak atau berdiri) |
| Koneksi/Outlet | Hardwire terminal block, IEC 320 C13, dan IEC 320 C19. |
| Baterai | Lead-acid (timbal-asam) internal dengan opsi paket baterai eksternal (SRTG192XLBP4) untuk waktu cadangan lebih lama. |
| Fitur | Kartu manajemen jaringan (Network Management Card), layar LCD, efisiensi tinggi. |
| Berat & Dimensi | Berat sekitar 54-95 kg dengan tinggi 3U-4U |

| Foto Alat Ups |  |
| --- | --- |